## Formulier publieksconsultati...
Volgnr. | Datum | Onderwerp | Organisatie | Plek in het document (geef hier het paragraaf-nummer gevolgd door de titel, bijvoorbeeld: “3.27 Grindfractie”) | Korte samenvatting van uw melding | Toelichting op uw melding | Oplossingsrichting: uw voorstel voor verbetering | Vergelijkbare issues | reactie standaardisatieteam BRO
1a | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven | Catalogus Hoofdstuk 3.2.5 | Aantal vragen over het detailniveau van de onttrekkings- en infiltratiegegevens. Deze zaken zijn onduidelijk. We zouden hierover graag nader contact hebben. | 1. kunnen de gegevens technisch gezien nu op elke gewenst detailniveau aangeleverd worden doordat de data opgeknipt is in een tijdsperiode en een volume (in m3). Klopt dat? Daarmee zijn alle gegevensleveranciers flexibel om gegevens aan te leveren voor de wettelijk vastgestelde kwartaalperiodes, en blijft de mogelijkheid behouden om de volumes aan te leveren voor kleinere periodes (bijvoorbeeld omdat dat is vastgelegd in de vergunning of omdat we het zinnig en veilig achten om meer detail aan te leveren). | Graag horen wij een reactie op bovenstaande vragen om de catalogus te verduidelijken. |  | Het grondwaterproductiedossier sluit aan bij de in GUF geregistreerde installatie en -onderdelen. De vergunning of melding schrijft voor of en welke grondwaterproductiecijfers en op welk niveau (per 'put' of installatie) deze periodiek moeten worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. In sommige situaties stelt het bevoegd gezag registratie-eisen die afwijken van de wettelijk voorgeschreven registratie-richtlijnen. Ten aanzien van de periodiek aan te leveren productiecijfers geldt dat de rapportageperiode in GPD middels een begin- en einddatum wordt geregistreerd, waardoor feitelijk elke gewenste periode kan worden vastgelegd. Ook de volume reeks (m3 in combinatie met de bijbehorende periode) heeft een 'periode'. Ook bij deze periode wordt met een begin- en einddatum aangegeven wat het tijdsbestek is waar het bijbehorende volume betrekking op heeft. Het GPD biedt dus alle ruimte om volumes van periodes aan te leveren. De wettelijke richtlijnen en afspraken in specifieke vergunningen zijn leidend welke periodes er geregistreerd worden in GPD.
1b | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven |  |  | 2. De keuze op welk niveau je binnen een gebruikssysteem/installatie rapporteert en dus BRO registreert is afhankelijk van wat er in de vergunning staat, en wat daarover is afgesproken met de bronhouder. Klopt dat? En kan de bronhouder na invoer in de BRO de rapportage ook weer intrekken/verwijderen als zij zelf tot de conclusie komt dat de data bijvoorbeeld toch van onvoldoende kwaliteit is? |  |  | De vergunning of melding schrijft voor of en welke grondwaterproductiecijfers en op welk niveau (per 'put' of installatie) deze periodiek moeten worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. In sommige situaties stelt het bevoegd gezag registratie-eisen die afwijken van de wettelijk voorgeschreven registratie-richtlijnen. De samenhang tussen GPD en GUF biedt de ruimte om op verschillende niveaus productiecijfers te registreren. Bij het indelen van systeemonderdelen in installaties moet rekening worden gehouden met de eenheid van rapporteren (deze opmerking is toegevoegd aan GUF). Zie ook de voorbeelden op het volgende tabblad. Deze toelichting is ook opgenomen in de catalogus. Correctiemechanismen om eerder geregistreerde gegevens te corrigeren, worden in GPD op gelijke wijze als in de rest van de BRO ingericht. Daarmee kan de bronhouder reeds geregistreerde rapportages verwijderen.
1c | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven |  |  | 3. Klopt het dat het registratievoorschrift uit de vergunning leidend moet zijn voor welke installatie je minimaal volumes moet registreren via GPD rapportage. Is er vervolgens inderdaad keuzevrijheid om daarvan af te wijken en gedetailleerder te registreren op zowel installatieschaal als tijdschaal? |  |  | De registratievoorschriften uit de melding en vergunning zijn inderdaad maatgevend voor de aan te leveren grondwaterproductiegegevens. Of de door de bronhouder aangeleverde productiecijfers ook echt overeenkomen met de registratievoorschriften uit de melding en vergunning, wordt niet binnen de BRO gecontroleerd. De bronhouder is verantwoordelijk voor deze controleslag. Het GPD biedt alle ruimte om gedetailleerder aan te leveren op tijdschaal. Om gedetailleerder aan te leveren dan op installatieniveau is het noodzakelijk om in GUF de indeling naar installaties gedetailleerder te maken. Zie ook de voorbeelden op het volgende tabblad. Deze toelichting is ook opgenomen in de catalogus.
1d | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven |  |  | 4. Als ik de volgende elementen heb binnen een gebruikssystem, kan in de vergunning op diverse onderdelen/niveau’s registratie vereist zijn, en dát bepaalt wat er onder installatie wordt verstaan:  productielocatie  winveld  win-etage  onttrekkingsput  infiltratieput  infiltratiepand Klopt het dat het dus niet een in de vergunning opgenomen lijst putten als zijnde individuele installaties zijn, als daarop geen individuele registratieplicht heerst? Wordt bijv. vanuit de vergunning registratie vereist per winveld (met 10 putten), dan is het winveld een installatie (en niet 10 installaties)? |  | 1e | De veronderstelling klopt. Daarom hebben we in GUF nu bij de toelichting op de installatie toegevoegd: "De onderdelen van de installatie hebben onderling een technische samenhang en over de onderdelen in samenhang wordt gerapporteerd." Er kan niet op putniveau gerapporteerd worden in GPD. Als onttrekkingscijfers voor individuele putten gerapporteerd moeten worden, zullen deze putten als individuele installaties in de BRO geregistreerd moeten worden. Dit is in de catalogus met een voorbeeld toegelicht.
1e | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven |  |  | 5. Klopt het dat als de infiltratie en onttrekkingsinstallaties deels overlappend met elkaar zijn en deels niet, je er wel toe wordt gedwongen om het als één installatie te registreren? Dit omdat je niet één rapportage kan spitsen tussen meerdere installaties. Situatie: Als 1 infiltratie meerdere onttrekkingsinstallaties voedt, en de infiltratie-installatie maakt ook onderdeel uit van het onttrekkingssysteem én er wordt gescheiden registratie vereist vanuit de vergunning. Wordt in dat geval 1 installatie geregistreerd (van infiltratie en onttrekkingsputten) waarop 2 rapportages geleverd kunnen worden (registratie van infiltratie en registratie van onttrekking)? |  | 1d | Nee, dat hoeft niet. Een rapportage kan inderdaad niet gesplitst worden over 2 installaties maar wat wel kan is de rapportage splitsen in 2 rapportages: een voor de onttrekkingscijfers en een voor de infiltratiecijfers. In de genoemde voorbeeldsituatie zijn er 2 oplossingen: de infiltratie kan 1 installatie zijn met een eigen infiltratierapportage (voorbeeld 2 -indeling 1 op het volgende tabblad). Of de rapportage van het infiltratiedeel van de installatie wordt als som van infiltratie van meerdere installaties gekoppeld op het GUF-niveau (voorbeeld 2 - indeling 2).
1f | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven |  |  | 6. In voorgaande catalogi is er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om na vaststelling verkregen inzichten/wijzigingen vast te leggen in zogenaamde ‘Werkafspraken’. In hoeverre bestaat er vrijheid om met bronhouder via zo’n werkafspraak afspraken te maken over op welk detailniveau (vergunningvoorschrift) de installatie en de volumes worden geregistreerd? |  |  | Werkafspraak en procesafspraak worden hier mogelijk door elkaar gehaald. Een werkafspraak is een BRO term: een aanpassing van BRO standaard en de BRO keten die vooruitloopt op de formele (juridische aanpassing van die standaard). In de vraag wordt een procesafspraak bedoeld. Dat is een afspraak tussen de bronhouder (bevoegd gezag) en de drinkwaterbedrijven waar de BRO zich niet mee bemoeit.
2 | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven | Catalogus 3.4.6 | Nu staat er dat alleen het laatste correctiemoment geregistreerd wordt. We stellen voor dat 1) of alle correctiemomenten worden opgeslagen, plus een log van de veranderingen, zodat duidelijk is wat er veranderd is, of 2) geen helemaal geen registratie van wijzigingen. Zoals het nu voorgesteld wordt is het een soort van vlaggetje zonder uitleg wat alleen maar tot verwarring leidt. | Zie hierboven. | Wij zien 2 mogelijkheden: 1. Niet alleen het tijdstip van de laatste correctie dient opgeslagen te worden, maar ook alle eerdere correctiemomenten, maar dan met een reden van wijziging. Als er dan discussie ontstaan over verschil in gegevens kan eenieder terugkijken wanneer er aanpassingen zijn gedaan. 2. geen helemaal geen registratie van wijzigingen. |  | Net als in de overige registratieobjecten van de BRO wordt eenmaal geregistreerde informatie in GPD niet meer weggegooid. Dit geldt voor gegevens over fysieke aanpassingen aan de installatie én voor gegevens over de aanpassingen in de vergunning of melding (materiële geschiedenis), maar ook voor correcties van fouten (formele geschiedenis). Na correctie zijn voorgaande versies via de registerbeheerder op te vragen. Na aanvullingen en wijzigingen in de materiele geschiedenis zijn voorgaande versies via de standaard uitgifte mechanismen op te vragen.
3 | 07-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | KWR/Reactie namens alle drinkwaterbedrijven | Catalogus Toelichting hoofdstuk 2 & 4 | Uit de figuur in hoofdstuk 2 interpreteren wij dat onttrekkingen en infiltraties productiecijfers uitgesplitst worden naar de betreffende installatie. Het behoudt van de mogelijkheid om de volume-reeksen alleen op grondwatergebruikssysteem niveau aan te leveren, en niet per individuele installatie, is volgens de drinkwaterbedrijven belangrijk. | Volgens de catalogus is het de bedoeling dat onder het IMBRO-regime onttrekkingen en infiltraties productiecijfers uitgesplitst worden naar de betreffende installatie. Dit is niet wenselijk. Enerzijds zijn bij sommige vergunningen de voorschriften op systeemniveau, dus wettelijk hoeft alleen op die schaal te worden gerapporteerd, anderzijds wordt dit heel ingewikkeld voor infiltratie-onttrekkingssystemen. Daar zijn infiltratie-installaties en onttrekkingsinstallatie niet 1-op-1 aan elkaar te koppelen waardoor een scheef beeld ontstaat van de waterbalans in de ondergrond (denk aan voorbeelden waarbij één infiltratie-installatie meerdere onttrekkingsinstallaties voedt). | Wij verzoeken om de mogelijkheid te behouden om onder het IMBRO-regime op het niveau van een grondwatergebruikssysteem gegevens aan te leveren. |  | De vergunning of melding schrijft voor of en welke grondwaterproductiecijfers en op welk (installatie)niveau deze periodiek moeten worden aangeleverd aan het bevoegd gezag. In sommige situaties stelt het bevoegd gezag registratie-eisen die afwijken van de wettelijk voorgeschreven registratie-richtlijnen. Het Grondwaterproductiedossier biedt ruimte om productiecijfers te registreren op installatieniveau of op grondwatergebruiksysteemniveau, ook voor IMBRO gegevens. De gescheiden registratie van onttrekkings- en infiltratiecijfers is bedoeld om de hydrologische effecten van het grondwatergebruik goed te kunnen modeleren. Een gesaldeerde registratie (waarbij onttrekking en infiltratie met elkaar worden verrekend) biedt niet het gewenste inzicht. (zie ook de voorbeelden op het volgende tabblad).
4 | 04-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | vakberaad / LGR / provincie Overijssel | 4.3 Volumereeks notatie januari (2025-01-01 / 2025-01-31) | Is deze notatie generiek voor alle maandregistraties? Deze notatie lijkt alleen zinvol voor tijdelijke onttrekkingen. Is de feitelijke start- en einddag wel noodzakelijk? de registratie van de hoeveelheid geldt per maand. En de start en einddatum zijn ook vastgelegd in het GUF. | Het toevoegen van de (standaard) begin en einddatum van de maanden lijkt niet zinvol. Deze extra informatie alleen toevoegen, als deze bekend is, en afwijkt van de begin en einddatum van de maand. | Deze notatie alleen toevoegen als het afwijkt van de begin- en einddatum van de maand. |  | Binnen de BRO wordt het gebruik van begin- en einddatums generiek toegepast om perioden te definiëren. Andere periode-definities zoals (kwartaal- of maandnamen en weeknummers) worden niet gebruikt, omdat dit de uniformiteit binnen de BRO zou aantasten. Daarnaast is de datumregistratie nodig om tijdelijke onttrekkingen te kunnen registreren. De vertaalslag van maandnamen (die in de praktijk veel worden gebruikt in gegevensuitwisseling) naar begin- en einddatums kan eenvoudig in het gegevensuitwisselingsproces worden georganiseerd, zodat de administratieve last hiervan beperkt is.
5 | 04-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | vakberaad / LGR / provincie Overijssel | 1.2 Inwinmethode | Er ontbreekt een optie | In verband met de praktijk zou er nog een vierde optie: '(ambtelijke in-)schatting' moeten worden toegevoegd. Er zijn nog te veel systemen die niet over een meting beschikken. Als iedere keer wordt gekozen voor ’onbekend’ wordt en dus geen onttrokken hoeveelheid ingevoerd. In dat geval lijkt de optie van een schattingsmogelijkheid beter. (beter een redelijke schatting, dan geen informatie) | optie 'schatting' toevoegen |  | De definitie van "onbekend" richt zich op de gebruikte inwinmethode en niet op het productiecijfer zelf. Als de inwinmethode onbekend is, kan wél een productiecijfer worden geregistreerd. Onbekend wordt gebruikt als bij historische gegevens niet bekend is of het volume met een watermeter is vastgesteld of met een berekening. Daarnaast is in gesprek met de experts vastgesteld dat een schatting uiteindelijk altijd een berekening betreft. De herkomst van de variabelen kan daarbij verschillen (bijvoorbeeld pompcapaciteit x draaiuren of toegestane waterverplaatsing x tijdsduur).
6 | 04-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | vakberaad / LGR / provincie Overijssel | 3.4.9 Uit registratie genomen | Het is ons niet duidelijk wat hiervan de toegevoegde waarde is. | We willen graag een toelichting op de situatie(s) waar dit aan de orde zou kunnen zijn. | Hier is alleen sprake van een verduidelijking van de toelichting |  | Na de start van de registratie van een registratieobject kan deze registratie niet met de standaard correctiemechanismen verwijderd worden. Dit kan alleen door het 'uit registratie te nemen' en zoals in de gegevensdefinitie (3.4.9) staat, wordt een registratieobject bij hoge uitzondering en alleen na overleg met en akkoord van de bronhouder uit registratie genomen door de registerbeheerder.
7 | 04-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | vakberaad / LGR / provincie Overijssel | 3.2.1 Rapportage ID De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen het grondwaterproductiedossier. | Het lijkt lastig, zo niet onmogelijk om dat 'landelijk' uniek te maken. zeker met het beperkte aantal (40) karaktertekens. | Als hier 'uniek' binnen het productiedossier van de betreffende GUF bedoelt speelt dit niet, maar als het 'uniek' binnen de gehele BRO wordt het lastig om dat landelijk tussen de bevoegde gezagen af te stemmen. | Deze eis laten vervallen, of een oplossing i.c.m. het betreffende GUF. |  | De identificaties van de rapportages moeten binnen één GPD-registratieobject uniek zijn, maar verschillende rapportages binnen verschillende registratieobjecten kunnen dezelfde identificatiecodes bevatten. Om dit te verduidelijken hebben we de toelichting aangepast "De waarde van het attribuut moet uniek zijn binnen dit grondwaterproductiedossier.".
8 | 04-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | vakberaad / LGR / provincie Overijssel | .1.8 levensduur De begindatum is gelijk aan de datum waarop de oudste gerapporteerde periode start | De oudste gerapporteerde periode hoeft niet noodzakelijkerwijs gelijk te zijn aan de begindatum van de installatie. Er kan een verschil zijn met de begindatum van de eerste rapportage en de begindatum van de installatie / het grondwatergebruiksrecht. Is de verwachting of de bedoeling dat beide begindata hetzelfde zijn? | Bijvoorbeeld 'oude' grondwaterwinningen t.b.v. drinkwatervoorziening, ooit gestart in 1920 en pas in 1962 geregistreerde onttrekkingen. | Hier is alleen sprake van een verduidelijking van de toelichting |  | De toelichting bij levensduur van Grondwaterproductiedossier begint met: "De begindatum is gelijk aan de datum waarop de oudste gerapporteerde periode start. .." De begindatum betreft hier de datum waarop het grondwaterproductiedossier start en niet de datum waarop het grondwatergebruiksysteem start. De datum waarop het grondwaterproductiedossier als geheel start, is gelijk aan de datum waarop de oudste rapportage start.
9 | 01-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | Algemene opmerking | Er is geen differentiatie van de gegevens mogelijk op het niveau van put/filter | Bij grondwatergebruiksystemen met meerdere putten, is het van belang om de onttrokken/ingebrachte hoeveelheden te kunnen differentiëren naar verschillende putten. Dit is nodig om deze gegevens te kunnen hergebruiken in hydrologische studies naar bijvoorbeeld de effecten van het grondwatergebruik. De gegevens van de put, zoals locatie en diepte, spelen hierin een essentiële rol. Vaak worden er in deze gevallen ook aparte voorwaarden per put in de vergunning opgenomen. Deze moeten op een later tijdstip kunnen worden getoetst. Een registratie op systeem niveau is dan onvoldoende. | Het model uitbreiden met een mogelijkheid voor differentiatie op put niveau | 14 en 1b, 1c, 1d | Dit punt is met vergunningverleners besproken. Daar is uitgekomen dat als er een rapportageverplichting op een individuele put zit, deze put als installatie in GUF geregistreerd wordt. Installatie : Put is dan een 1:1 relatie. De rapportage wordt ook hier aan de installatie gehangen. We hebben bij GUF bij de toelichting op de installatie toegevoegd dat de onderdelen van een installatie niet alleen een technische samenhang hebben, maar ook dat over de onderdelen in samenhang gerapporteerd wordt. Zie ook de voorbeelden op het volgende tabblad. Deze toelichting is ook opgenomen in de catalogus. Zie ook publieksconsultatie-issues 1b, 1c en 1d.
10 | 01-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | blz 14; TijdvakLevensduur, 3.5.1 begintijd | Domein komt niet overeen met de definitie | De definitie van het attribuut geeft aan dat het om een tijdstip gaat maar het domein staat alleen een datum toe | Domein aanpassen naar DatumTijd |  | De entiteit Grondwaterproductiedossier heeft een gegevensgroep: 'levensduur'. Deze is gedefinieerd als "De periode, bestaande uit de datum waarop het grondwaterproductiedossier in de werkelijkheid ontstaat (begintijd) tot datum van definitieve beëindiging van het grondwaterproductiedossier (einddatum). -Dit laatste hebben we aangepast naar de correcte attribuutnaam: 'eindtijd'-. Bij 3.5 TijdvakLevensduur, staan vervolgens de definities van de 2 attributen die tot deze gegevensgroep behoren. Deze attributen en hun definitie zijn afkomstig van NEN3610. Hier wordt gesproken over 'tijd' en het datatype 'datum'. Ook een datum valt onder het gegeven 'tijd'. Aan het datatype en de definitie van 'levensduur' is te zien dat het hier om het datatype 'datum' gaat van het gegeven tijd.
11 | 01-06-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | blz 15; TijdvakLevensduur, 3.5.1 begintijd | Domein komt niet overeen met de definitie | De definitie van het attribuut geeft aan dat het om een tijdstip gaat maar het domein staat alleen een datum toe | Domein aanpassen naar DatumTijd |  | De entiteit Grondwaterproductiedossier heeft een gegevensgroep: 'levensduur'. Deze is gedefinieerd als "De periode, bestaande uit de datum waarop het grondwaterproductiedossier in de werkelijkheid ontstaat (begintijd) tot datum van definitieve beëindiging van het grondwaterproductiedossier (einddatum). -Dit laatste hebben we aangepast naar de correcte attribuutnaam: 'eindtijd'-. Bij 3.5 TijdvakLevensduur, staan vervolgens de definities van de 2 attributen die tot deze gegevensgroep behoren. Deze attributen en hun definitie zijn afkomstig van NEN3610. Hier wordt gesproken over 'tijd' en het datatype 'datum'. Ook een datum valt onder het gegeven 'tijd'. Aan het datatype en de definitie van 'levensduur' is te zien dat het hier om het datatype 'datum' gaat van het gegeven tijd.
12 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | Algemene opmerking | koppeling ontbreekt met waterkwaliteit van indivuele onttrekkingsputten | Ook van (een deel van) de individuele onttrekkingsputten wordt grondwaterkwaliteit gemeten. Dit is waardevolle informatie om op te nemen of te koppelen. | uitbreiden/koppelen model | 13 en 17 | Voor deze wens zou een grondwatermonitoringput en/of grondwatermonitoringnet en/of grondwatersamenstellingsonderzoek aan GUF gekoppeld moeten worden. Een koppeling tussen grondwaterkwaliteitgegevens en de productiedossiers (GPD) ligt niet voor de hand, omdat GPD zich richt op volumes die worden onttrokken of in de bodem worden gebracht. We begrijpen deze wens heel goed en zien zeker dat het opnemen van deze koppeling in de gegevensinhoud van GUF een meerwaarde kan hebben. De opdracht is het realiseren van een “minimum viable product”, naar ons idee is GUF (en ook GPD) zonder deze koppeling “viable” en de koppeling valt buiten de initieel vastgestelde scope. Het later toevoegen kan eenvoudig met behoud van “backwards compatibiliteit”. We nemen deze koppeling in de eerste versie (van GUF) niet op, omdat we eerst graag willen dat we praktijkervaring opdoen met het leggen van koppelingen tussen verkenningen (booronderzoek) en GUF (wat op zich ook al een scope-uitbreiding is op de initiële scope). We krijgen ook vanuit het bouwteam van de LV-BRO signalen dat het leggen van veel soorten koppelingen leidt tot een hoge beheerlast aan de kant van de LVBRO. Aan het toevoegen van de koppeling naar booronderzoek aan de gegevensinhoud van GUF is een uitgebreid verkennend traject vooraf gegaan. Deze tijd is voor de afronding van GUF/GPD niet meer beschikbaar. Vandaar dat we voor nu terughoudend zijn. Als uit de ervaring met de koppeling tussen GUF en booronderzoek blijkt dat de lasten meevallen, dan is het toevoegen van deze koppeling een goede mogelijkheid voor een eerstvolgende update van GUF.
13 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | Algemene opmerking | Koppeling ontbreekt waterkwaliteit van het ruwwater. | "Koppeling ontbreekt met de resultaten van het wettelijk meetprogramma van de ruwwater kwaliteit. Deze data is opgeslagen in REWAB database. Indien 'gebruiksdoel' 'consumptie voor mens' is, is een koppeling/uitbreiding met waterkwaliteit zinvol." | uitbreiden/koppelen model | 12 en 17 | Voor deze wens zou een grondwatermonitoringput en/of grondwatermonitoringnet en/of grondwatersamenstellingsonderzoek aan GUF gekoppeld moeten worden. Een koppeling tussen grondwaterkwaliteitgegevens en de productiedossiers (GPD) ligt niet voor de hand omdat het hier gaat om volumes die worden onttrokken of in de bodem worden gebracht. We begrijpen deze wens heel goed en zien zeker dat het opnemen van deze koppeling in de gegevensinhoud van GUF een meerwaarde kan hebben. De opdracht is het realiseren van een “minimum viable product”, naar ons idee is GUF (en ook GPD) zonder deze koppeling “viable” en de koppeling valt buiten de initieel vastgestelde scope. Het later toevoegen kan eenvoudig met behoud van “backwards compatibiliteit”. We nemen deze koppeling in de eerste versie (van GUF) niet op, omdat we eerst graag willen dat we praktijk ervaring opdoen met het leggen van koppelingen tussen verkenningen (booronderzoek) en GUF (wat op zich ook al een scope-uitbreiding is op de initiële scope). We krijgen ook vanuit het bouwteam van de LV-BRO signalen dat het leggen van veel soorten koppelingen leidt tot een hoge beheerlast aan de kant van de LVBRO. Aan het toevoegen van de koppeling naar booronderzoek aan de gegevensinhoud van GUF is een uitgebreid verkennend traject vooraf gegaan. Deze tijd is voor de afronding van GUF/GPD niet meer beschikbaar. Vandaar dat we voor nu terughoudend zijn. Als uit de ervaring met de koppeling tussen GUF en booronderzoek blijkt dat de lasten meevallen, dan is het toevoegen van deze koppeling een goede mogelijkheid voor een eerstvolgende update van GUF.
14 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | blz 15: gerealiseerde installatie | Er is geen differentiatie van de onttrokken volumes mogelijk op niveau van gerealiseerde put of gerealiseerd filter. | De hergebruikswaarde van deze data wordt sterk vergroot indien de onttrekkingsgegevens aan het fijnste detailniveau, dat beschikbaar is, worden gekoppeld. De beschikbaarheid van deze informatie zal per onttrekking verschillen. | Het model uitbreiden met een mogelijkheid voor differentiatie op put en filter niveau | 9 en 1b, 1c, 1d | Dit punt is met vergunningverleners besproken. Daar is uitgekomen dat als er een rapportageverplichting op een individuele put zit, deze put als installatie in GUF geregistreerd wordt. Installatie - Put is dan een 1:1 relatie. De rapportage wordt ook hier aan de installatie gehangen. We hebben bij GUF bij de toelichting op de installatie toegevoegd dat de onderdelen van een installatie niet alleen een technische samenhang hebben maar ook dat over de onderdelen in samenhang gerapporteerd wordt. Zie ook de voorbeelden op het volgende tabblad. Zie ook publieksconsultatie-issues 1b, 1c en 1d.
15 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO | blz 7; Levensduur, 3.1.8 kardinaliteit | kardinaliteit is 1 sluit niet aan bij definitie. | "Definitie geeft aan dat de periode, bestaande uit de datum waarop het grondwaterproductiedossier in de werkelijkheid ontstaat (begintijd) tot datum van definitieve beëindiging van het grondwaterproductiedossier (einddatum). Zolang dossier niet is beeindigd zal levensduur niet ingevuld zijn (kardinaliteit = 0). Levensduur kan pas gevuld worden na beeindiging (levensduur is periode tussen begindatum en einddatum)." | kardinaliteit aanpassen naar 0 of 1 |  | De levensduur is een zogenaamde gegevensgroep: een groep van, in dit geval, 2 gegevens (attributen) namelijk 'begintijd' en 'eindtijd' (zie 3.5 TijdvakLevensduur). Beide attributen zijn van het type datum (omdat het afkomstig is van NEN3610 is de attribuutnaam 'tijd'). Deze groep van gegevens is er altijd, heeft een kardinaliteit van 1. Binnen deze groep van gegevens is 'begintijd' er altijd (vandaar dat de groep er altijd is) maar 'eindtijd' mag ontbreken. Dit attribuut heeft kardinaliteit 0..1 .
16 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO-GDN | blz 8; paragraaf 3.2 | De koppeling van GPD is aan een installatie (voor IMBRO). Maar installaties veranderen, en het is nu niet duidelijk hoe je daar mee omgaat. Evenzo bij oudere gegevens die deels op Gebruikssysteem niveau ontstaan zijn en voortduren. | Een GPD gaat over een hele installatie, die meerdere putten en filters kan bevatten. Gezien deze omschrijving kan dat een pompstation zijn met tientallen putten waar water onttrokken wordt. In de loop der jaren worden putten (tijdelijk) stopgezet, beeindigd, bijgeplaatst, soms wordt er verdiept naar diepere pakketten, allemaal binnen dezelfde installatie. Wordt daar nog iets van meegenomen naar het GPD? Wordt bij elke wijziging in de installatie een nieuw GPD gestart, blijft die doorlopen tot een pompstation beeindigd wordt? Dit is nu niet duidelijk, ook niet in de toelichting. | Meer uitleg nodig, en een handreiking hoe je hier mee om gaat. Het schaalniveau is zo hoog dat het moeilijk is om bruikbaar te zijn. De beste oplossing is om per put of het liefst per filter te weten hoeveel en wat voor water erin/eruit gaat. Vanuit dat detailniveau is het altijd mogelijk om te aggregeren naar installatie of systeem als dat voor de gebruiker gewenst is. |  | De beschreven situaties (wijzigingen aan gerealiseerde onderdelen van een installatie) zijn in de BRO straks onder GUF te volgen middels de materiële geschiedenis waarin de opeenvolgende situaties in tijdvakken met een begin- en eindgeldigheid worden vastgelegd. Met behulp van de rapportageperiode en deze materiële geschiedenis van het grondwatergebruiksysteem, kan een gebruiker achterhalen hoe de installatie eruit zag ten tijde van de rapportage. Dit is toegevoegd aan het toelichtende hoofdstuk.
17 | 28-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | TNO-GDN | blz 9; paragraaf 3.3 | Bij onttrekkingen/infiltraties is het nuttig om ook de kwaliteit van het water vast te leggen, bijvoorbeeld zoet/zout/brijn, gezuiverd/voorgezuiverd e.a. | Een GPD wordt op installatieniveau vastgelegd. Behalve inzicht in de hoeveelheid water die onttrokken of ingebarcht wordt, maakt het ook nogal uit wat voor water dat is. Er zijn steeds meer winningen waarbij iets te brak water gewonnen wordt en na onzilting gebruikt, terwijl het restwater (zout/brijn) in een dieper pakket geloosd wordt. Het is nuttig om van een installatie te weten wat voor water er allemaal in en uit de grond gaat. BIj infiltraties kan het lokaal water zijn, maar ook gezuiverd of voorgezuiverd. Is het rivierwater wat via een oppervlakteinfiltratie infiltreerd en is dat gezuiverd/voorgezuiverd of niet? | Toevoegen indicatieve waterkwaliteit in de vorm van zoet/brak/zout/brijn, lokaal/ongezuiverd/gezuiverd en dergelijke. Deze lijst is vast nog te verbeteren i.o.m. betrokkenen. | 12 en 13 | Voor deze versie was uitsluitend de kwantiteit van onttrokken en ingebracht water in scope. Deze suggestie zou een goede aanvulling zijn maar vereist een zorgvuldige analyse en brede afstemming met stakeholders, waar op dit moment geen tijd voor is, en het is buiten scope. We zetten dit issue op de lijst van aandachtspunten voor beheer.
18 | 12-05-2021 | Consultatie catalogus Grondwaterproductiedossier | BRO-standaardisatie | 3.1.6 kader aanlevering | Kader aanlevering staat al in GUF en kan hier, bij GPD, achterwege blijven. | Een GPD is gekoppeld aan een GUF; bij elke rapportage van grondwaterproductie geef je aan bij welke installatie van welk grondwatergebruiksysteem het hoort. Omdat bij het grondwatergebruiksysteem het kader aanlevering al is opgenomen (na de puco toegevoegd), en er ook materiële historie op zit (verandering van wetgeving kan bij GUF dus geregistreerd worden). Hoeft het niet ook bij GPD opgenomen te worden. | kader aanlevering verwijderen bij GPD |  | Hoewel er uiteindelijk bij GUF geen materiële geschiedenis is gezet op het kader aanlevering, hebben we toch besloten het te verwijderen bij GPD. In het grondwatermonitoringdomein is het kader aanlevering ook niet opgenomen bij de registratieobjecten GAR en GLD maar wel bij de grondwatermonitoringput waarnaar deze RO's verwijzen. Ook bij de grondwatermonitoringput zit er geen materiële geschiedenis op dit attribuut.
19 | 2021-06-17 |  | BRO-standaardisatie | 3.2.5 gerelateerde installatie of grondwatergebruiksysteem | ontbrekende regel Aan het licht gekomen bij het definieren van brondocumenten | Alle rapportages die onderdeel zijn van hetzelfde grondwaterproductiedossier hebben betrekking op hetzelfde grondwatergebruiksysteem (hetzij via directe relaties naar een grondwatergebruiksysteem, of indirecte relaties via een gerealiseerde installatie). | Ik denk dat deze regel thuishoort bij de relatierol ‘gerelateerde installatie of grondwatergebruiksysteem’, bijv.: "Het Grondwatergebruiksysteem moet uniek zijn binnen het registratieobject" |  | De volgende regel is toegevoegd bij de relatie naar het GUF: "Het BRO-ID van het gerelateerde Grondwatergebruiksysteem moet bij alle Rapportages van dit registratieobject gelijk zijn."
20 | 2021-07-06 |  | BRO-standaardisatie | 3.3.1 periode | ontbrekende regel Aan het licht gekomen bij het definieren van brondocumenten | De begindatum van de periode mag niet voor de begintijd van het GPD liggen. | regel toevoegen |  | De volgende regel is toegevoegd bij de periode van Volume reeks: De begindatum mag niet liggen voor de begintijd van levensduur van Grondwatergebruiksysteem.
21 | 2021-07-06 |  | BRO-standaardisatie | 3.1.8 levensduur | ontbrekende regel Aan het licht gekomen bij het definieren van brondocumenten | Bij de afsluiting van een GPD zou gecheckt moeten worden of de eindtijd van levensduur niet voor de laatste periode ligt, makkelijker: einddatum is gelijk aan de einddatum van de meest recente rapportageperiode | regel toevoegen |  | De volgende regel is toegevoegd bij levensduur van Grondwaterproductiedossier: De eindtijd is gelijk aan de meest recente einddatum van rapportageperiode.
22 | 2021-07-06 |  | BRO-standaardisatie | 3.2.2 rapportageperiode | afgeleid gegeven Aan het licht gekomen bij het definieren van brondocumenten | De rapportageperiode kan afgeleid worden van de verschillende perioden van de volume reeksen. Het is onnodig de rapportageperiode als apart gegeven aan te leveren. In dat geval zouden er bovendien regels geformuleerd moeten worden dat perioden van volume reeksen binnen deze rapportageperiode moeten vallen. | rapportage periode modelleren als afgeleid gegeven en aanpassen bij de toelichting |  | De modellering is aangepast zodat rapportageperiode afgeleide gegevens zijn. De bronhouder heoft het dan niet aan te leveren. De BRO leidt zowel begindatum als eindatum af van de periode van de volume reeksen die onderdeel uitmaken van de rapportage.

## Voorbeelden
Voorbeeld 1
Bovenstaande figuur toomt een grondwatergebruiksysteem met 1 infiltratieplas en 3 onttrekkingsputten waarbij in de beschikking staat dat voor put 2 aparte rapportages aangeleverd moeten worden (schets links). Dat betekent dat put 2 in de BRO een aparte installatie moet vormen (indeling 1 en 2: in rood, installatie 1). De rapportage over de onttrokken volumes van put 2, wordt gekoppeld aan installatie 1. Put 2 vormt immers installatie 1. Afhankelijk van de technische samenhang tussen put 1 en 2 enerzijds en de oppervlakte-infiltratie anderzijds kunnen de putten 1 en 2 en de oppervlakte-infiltratie samen één installatie (indeling 2), twee installaties (indeling 1) of zelfs drie installaties vormen. De rapportage over de ingebrachte volumes van de oppervlakte-infiltratie wordt bij indeling 1 gekoppeld aan installatie 3. Bij indeling 2 worden de ingebrachte volumes, samen met de onttrokken volumes van put 1 en 3, gebundeld in één rapportage en gekoppeld aan installatie 2. Eén rapportage kan meerdere volume reeksen bevatten en per volume reeks wordt aangegeven of het een onttrokken volume of een ingebracht volume betreft. In plaats van één rapportage voor zowel onttrokken volume als ingebracht volume, kan deze rapportage eventueel ook gesplitst worden in twee rapportages: één voor de ingebrachte volumes en één voor de onttrokken volumes, die beide gekoppeld zijn aan installatie.
Voorbeeld 2
Een tweede voorbeeld hierboven toont een grondwatergebruiksysteem met 2 infiltratieplassen en 7 onttrekkingsputten. Het grondwatergebruiksysteem is in dit voorbeeld op drie verschillende manieren ingedeeld. Bij indeling 1 vormen de putten 1 t/m 3 installatie 1. De rapportage van onttrokken volumes van deze putten gezamenlijk, wordt gekoppeld aan installatie 1. Hetzelfde geldt voor de putten 4 t/m 7. De rapportage van deze onttrokken volumes wordt gekoppeld aan installatie 2. Het is in dit voorbeeld niet bekend wat het volume ingebracht water van de oppervlakte-infiltraties A en B afzonderlijk is. Alleen het totale volume van oppervlakte-infiltratie A en B samen is bekend. Bij indeling 1 is ervoor gekozen om de oppervlakte-infiltraties A en B samen onder te brengen in installatie 3. De rapportage van het ingebrachte water via oppervlakte-infiltratie A en B wordt gekoppeld aan installatie 3.
Bij indeling 2 is ervoor gekozen, vanwege de technische samenhang, om oppervlakte-infiltratie A onder te brengen bij installatie 1 en oppervlakte-infiltratie B bij installatie 2. Het volume ingebracht water van de twee oppervlakte-infiltraties kan echter niet worden gesplitst over de twee installaties. Bij deze indeling moet ervoor gekozen worden om de rapportage van het volume ingebracht water, van oppervlakte-infiltraties A en B gezamenlijk, te koppelen aan, dus op het niveau van, het grondwatergebruiksysteem. Aan installaties 1 en 2 worden alleen alleen de onttrokken volumes gekoppeld.
Bij indeling 3 zijn alle onttrekkingsputten en oppervlakte-infiltraties gebundeld in één installatie: installatie 1. Alle onttrokken en ingebrachte volumes worden gekoppeld aan installatie 1. Bij deze indeling worden de onttrokken volumes van put 1 t/m 7 bij elkaar gevoegd en kan er op basis van de rapportages geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de volumes van put 1 t/m 3 en die van put 4 t/m 7. Wanneer in de beschikking staat dat er over put 1 t/m 3 apart gerapporteerd moet worden, kan deze indeling niet worden gebruikt.