## Opmerkingen en reacties
Info aangedragen issue | [5 empty] | Antwoord cq. gekozen oplossing programma BRO
Nr. GitHub | Titel | Afzender | Waar | Beschrijving | Oplossingsrichting | Heeft betrekking op | Oplossing | Toelichting
#168 | Type poreuze stenen bij TX proef toevoegen | Deltares | Verzadigingsfase (entiteit) | Het gebruikte type poreuze steen kan invloed hebben op het resultaat, deze ontbreekt | Type poreuze stenen toevoegen: Poreuze stenen Gladde eindplaten | bma 2 | Nieuw attribuut (JN) voor glad of ruw | -
#169 | schrijffout in regel maximaal rekverschil en maximaal spanningsverschil van de verzadigingsfase van de Bepaling zettingseigenschappen | Wiertsema | maximaal rekverschil (attribuut van Verzadigingsfase onder Bepaling zettingseigenschappen) maximaal spanningsverschil (attribuut van Verzadigingfase onder Bepaling zettingseigenschappen) | In de Regels van bovenstaande attributen wordt verwezen naar het attribuut 'proefstuk verstoord', terwijl deze niet voorkomt onder de Verzadigingsfase. Waarschijnlijk moet de naam van het attribuut waarnaar verwezen wordt 'verstoring opgetreden' zijn. | - | bma 2 | Verbetering regel | -
#174 | Uitvoerder Beschrijving | Wiertsema | uitvoerder beschrijving (attribuut van Boormonsterbeschrijving) | Wanneer taken voor boren en labwerk door een opdrachtgever verdeeld worden, zijn beide bedrijven verantwoordelijk voor hun eigen werk. Bij uitbesteed werk is dit niet aan de orde. Nu is er geen mogelijkheid deze onderverdeling te maken. | Als uitvoerder beschrijving onderdeel is van Boorprofiel, kan elk profiel verantwoordelijkheid zijn van een ander bedrijf. | algemeen deel | Geen aanpassing | De uitvoerder is opgenomen t.b.v. de herleidbaarheid van de informatie voor de bronhouder. Het is aangebracht tot op het niveau van een deelonderzoek aangezien dit het niveau is waarop de informatie kan worden aangeleverd en de uitvoering is belegd in de BRO. Indien in de toekomst blijkt dat dit voor de bronhouder niet het juiste niveau is zal hier nader na gekeken moeten worden. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een extra niveau voor het vastleggen van de uitvoerder.
#175 | TX Filterstrookcorrectie 45tot50 % | Wiertsema | Bedekkingsgraad (waardelijst) | Bij de mogelijkheden voor bedekkingsgraad van filterstroken ontbreekt de mogelijkheid 45tot50. In de norm (ISO 17892-9) staat: Vertically oriented filter paper strips (...) shall not cover more than 50% of the specimen's radial surface. In de praktijk wordt ook een bedekking tussen 45 en 50 % gebruikt. | Uitbreiden codelijst met de mogelijkheid 45tot50 | bma 2 | Nieuwe waarde | -
#176 | fout in regel bij Consolidatiefase (TX) | Wiertsema | Consolidatiefase (entiteit TX) | Consolidatiefase moet aanwezig zijn wanneer bepalingsmethode 'bepaling schuifspanningsverloop bij belasting' gelijk is aan 'belastenGeconsolideerdGedraineerd' of 'belastenGeconsolideerdOngedraineerd'. Nu verwijst de tweede mogelijheid naar 'belastenOngeconsolideerdOngedraineerd' | aanpassing regel, naar waarde belastenGeconsolideerdOngedraineerd | bma 2 | Aanpassing regel | -
#177 | Oude termen in codelijst TypeAnalyse | Wiertsema | TypeAnalyse (waardelijst) | In de toelichting wordt naar een bepaling 'verticale vervorming' verwezen die inmiddels 'zettingseigenschappen' genoemd is. | Vervangen verwijzing naar 'zettinsgeigenschappen' | bma | Aanpassing toelichting | -
#181 | GHG en GLG | Inpijn Blokpoel | gemiddeld hoogste grondwaterstand (attribuut van Boorprofiel) gemiddeld laagste grondwaterstand (attribuut van Boorprofiel) | Er mist een indicatie van de GLG en GHG (gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste grondwaterstand). Deze geven een goede indicatie over de grondwaterfluctieaties in het boorgat. | - | algemeen deel | Geen aanpassing | zijn opgenomen in het Boorprofiel
#182 | Ondergrond verontreinigd niet bekend | Inpijn Blokpoel | ondergrond verontreinigd (attribuut van Boring) | Zou hier niet ook de optie 'onbekend' aan toegevoegd moeten worden | - | algemeen deel | Aanpassing toelichting | Het gaat er om dat er alleen ja wordt vastgelegd wanneer verontreiniging is geconstateerd. Voor archiefgegevens (IMBRO/A) mag de waarde ontbreken wanneer het gegeven niet is vastgelegd
#183 | maximale lengte conainer bemonsteringsapparaat | Inpijn Blokpoel | containerlengte (attribuut van Bemonsteringsapparaat) | Waardebereik 0,05 tot 40 meter. Containers van 40 meter? Klopt de eenheid wel? Moet dit niet 0,05 tot ca 100 cm zijn? Een Ackermansteekbus is 44 cm. Waarschijnlijk de meestgebruikte container. Aangezien bij boren maximale lengte per steekmonster 1 meter is, lijkt 40 meter niet correct. | - | algemeen deel | Geen aanpassing | De maximale lengte van 40 meter heeft betrekking op het Begemann-steekapparaat.
#185 | bepaling ondergrens en bovengrens | Inpijn Blokpoel | bepaling ondergrens (attribuut van Laag) | Wellicht specificeren dat de bepaling ondergrens gelijk is aan de bepaling bovengrens van de onderliggende laag. Dit omdat de norm 14688-1 stelt dat enkel de bovengrens moet worden beschreven van de laag. | - | bmb | Geen aanpassing | De wijze waarop de ondergrens van een laag bepaald is, is gelijk aan de wijze waarop de bovengrens van de daar direct onderliggende laag bepaald is. Maar omdat niet alle intervallen beschreven hoeven zijn is ervan af gezien hierop een regel te formuleren.
#186 | naamgeving scheefstaand | Inpijn Blokpoel | scheefstaand (attribuut van Laag) | Er wordt normaal gesproken over 'scheefstand' en niet 'scheefstaand' | - | bmb | Geen aanpassing | Het taalgebruik cf andere BRO attributen
#187 | dy vs humus in GrondsoortNEN5104 | Inpijn Blokpoel | grondsoort NEN5104 (attribuut van Grond) | In de toelichting staat nadere spcificatie van Veen genoemd. Hierins staat o.a. dy. Dit moet humus zijn volgens NEN-EN-ISO 14688-1 figuur NA.1 | - | bmb | Geen aanpassing | Voor geotechnische grondsoort (14688) is het humus. In oude (NEN5140) praktijk werd dy gehanteerd.
#188 | ringhoogte en ringdiameter bij bepaling zettingseigenschappen | Inpijn Blokpoel | ringdiameter (attribuut van Bepaling zettingseigenschappen) | Ringhoogte varieert tussen de 20 en 60 mm. Verder moet hier ook bij vermeld worden welke afwijking er mag zijn van de gekozen diameter, +/- 1 mm? | - | bma 2 | Aanpassing toelichting en aanpassing domein: meetwaarde ipv waardelijst | meetwaarde is flexibeler
#189 | Waterspanning bij relaxatiestap | Inpijn Blokpoel | Spanning bij bepaalde zetting (entiteit) | In de toelichting staat: "Bij een relaxatiestap wordt alleen de verticale korrelspanning bepaald." Dit is niet juist. De waterspanning wordt zowel bij belasten, ontlasten als relaxatie gemeten. Je kan anders nooit de effectieve spanning in het monster . Uit deze stap wordt de c-parameter bepaald.bepalen. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | Bij een relaxatiestap wordt alleen de vertical korrelspanning vastgelegd (deze wordt berekend uit de gemiddelde totaalspanning minus de gemiddelde waterspanning).
#190 |  | Inpijn Blokpoel | verschilwaterspanning (attribuut van Spanning bij bepaalde zetting) | Attribuut moet ook aanwezig zijn tijdens de relaxatiestap. | - | bma 2 | Geen aanpassing | zie issue #189
#191 | horizontale korrelspanning bij Zettingsverloop | Inpijn Blokpoel | horizontale korrelspanning (attribuut van Spanning bij bepaalde zetting) | Bij regels, specificeren wanneer het attribuut aanwezig mag zijn. Want is geen vereiste. | - | bma 2 | Verwijdering regel | Het attribuut is optioneel en in toelichting staat dat de hor. Korrelspanning niet standaard wordt bepaald.
#192 | schrijffout in toelichting bepalingsprocedure (Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte) | Inpijn Blokpoel | bepalingsprocedure (Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte) | In de toelichting staat NEN-en-ISO 146888-2, dit moet zijn NEN-EN-ISO 14688-2 | - | bma 1 | Aanpassing toelichting | -
#193 | volledige diameter | Inpijn Blokpoel | Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting (entiteit) | In de toelichting staat:" Normaliter/idealiter omvat het proefstuk de volledige doorsnede van het boormonster". Dit kan beter veranderd worden in: "Idealiter heeft het proefstuk een zo groot mogelijke diameter, doch minimale diameter bedraagt 50 mm." | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | -
#194 |  | Inpijn Blokpoel | proefstuk getrimd (attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting) | In de toelichting staat: de opmerking 'Dit komt weinig' voor mag er uit worden gehaald. Proefstukken worden meestal van 66 mm naar 50 mm teruggetrimd. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | -
#195 | verzadiging membraan bij bepaling schuifspanningsverloop bij belasting | Inpijn Blokpoel | membraan vooraf verzadigd (attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting) | In de toelichting staat "Meestal wordt het membraan nadat het om het proefstuk is getrokken met een kwastje of spuit aan de buitenkant nat gemaakt". Deze zin kan verwijderd worden aangezien dit lang niet voor alle labs geldt, irrelevant is en erg onwetenschappelijk klinkt. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | -
#196 |  | Inpijn Blokpoel | volumieke massa (attribuut van Gemaakt proefstuk) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 2 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#197 | eenheid droge volumieke massa van Gemaakt proefstuk | Inpijn Blokpoel | droge volumieke massa (attribuut van Gemaakt proefstuk) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 2 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#198 | Duur consolidatiefase bij bepaling schuifspanningsverloop bij belasting | Inpijn Blokpoel | verlopen tijd (attribuut van Volume bij bepaalde consolidatie) | In 3.44 (Consolidatiefase, blz. 141) staat dat de afgesproken maximale consolidatietijd 3 weken bedraagt. Hier staat maximale duur is 1 week. Dit moet niet tegenstrijdig zijn. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting bij diverse gegevens | De bepaling in zijn geheel duurt max. 3 weken en de consolidatiefase max. 1 week
#199 | Schuifspanningsverloop bij belasting bij triaxiaal | Inpijn Blokpoel | Schuifspanningsverloop bij belasting (entiteit) | In de toelichting specificeren dat het om de triaxiaalproef gaat | - | bma 2 | Aanpassing toelichting (ook doorgevoerd bij DSS) | -
#200 | Schuifspanning bij bepaalde belasting bij triaxiaal | Inpijn Blokpoel | Schuifspanning bij bepaalde belasting (entiteit) | In de toelichting specificeren dat het om de triaxiaalproef gaat | - | bma 2 | Geen aanpassing | Op 1 plek toevoegen (anders heel veel herhaling) en dat is op niveau van de meetreeks "schuifspanningsverloop bij belasting"
#201 | zijdelingse ondersteuning voor proefstuk in TX | Inpijn Blokpoel | bepalingsmethode (attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming) | Het proefstuk zit niet alleen vast tussen 2 poreuze stenen maar is ook zijdelings ondersteund (3.50.7). Misschien goed om dit ook in de toelichting te vermelden. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | -
#202 |  | Inpijn Blokpoel | volumieke massa (attribuut van Gemaakt proefstuk) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 2 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#203 | Duur consolidatiefase bij bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming | Inpijn Blokpoel | verlopen tijd (attribuut van Hoogte bij bepaalde consolidatie) | "De consolidatiefase duurt maximaal 1 week." Dit komt niet met de tijdsduur van maximaal 2 dagen zoals vermeld in 3.52 (Consolidatiefase). Het moet in beide gevallen 2 dagen zijn. | - | bma 2 | Aanpassing toelichting (Consolidatiefase) | max 2 weken voor de hele bepaling (en max 1 week voor consolidatie en max. 1 week voor schuiffase)
#204 | Duur consolidatiefase bij bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming | Inpijn Blokpoel | verlopen tijd (attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming) | Hier wordt geschreven dat de maximale duur van de schuiffase 1 week is, echter in sectie 3.56 (Schuiffase) staat maximale duur proef 2 weken. Indien de consolidatietijd max 2 dagen is dan kan de totale proeftijd geen 2 weken zijn. | - | bma 2 | Geen aanpassing | duur consolidatiefase is aangepast (#203)
#205 | typefout in toelichting bij schuifrek | Inpijn Blokpoel | schuifrek (attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming) | Typefout in toelichting: (voestuk vast = nee): moet zijn voetstuk vast= nee | - | bma 2 | Aanpassing toelichting | -
#206 | definitie gebruikt medium (Bepaling consistentiegrenzen) | Inpijn Blokpoel | gebruikt medium (attribuut van Bepaling consistentiegrenzen) gebruikt medium (attribuut van Verzadigingsfase Bepaling zettingseigenschappen) gebruikt medium (attribuut van Verzadigingsfase Bepaling schuifspanningsverloop bij Belasting) gebruikt medium (attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid) | Definitie omschrijft dat er ook gas gebruikt kan worden. Dit is niet juist, het betreft alleen het soort water. | - | bma 2 | Aanpassing definitie | -
#207 | Aantal vallen bij bepaling consistentiegrenzen met casagrande | Inpijn Blokpoel | aantal vallen (attribuut van Plasiticiteit bij bepaald watergehalte) | Waarde bereik staat op 0..30 maar in de norm staat 15 tot 40. Kunnen we daar 0 tot 50 van maken? | - | bma 2 | Aanpassing waardebereik naar maximaal 50 | -
#208 | eenheid equivalente massa | Inpijn Blokpoel | equivalente massa (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 1 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#209 | Eenheid droge volumieke massa van Verzadigde waterdoorlatendheid | Inpijn Blokpoel | droge volumieke massa (attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 2 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#210 | Eenheid volumieke massa | Inpijn Blokpoel | volumieke massa (attribuut van Bepaling volumieke massa) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 1 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#211 | Stikstof als gebruikt medium (Bepaling volumieke massa vaste delen) | Inpijn Blokpoel | gebruikt medium (attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen) | Voor het gas wordt alleen helium gebruikt. Wij gebruiken stikstof (N2). Er was afgesproken dat we deze waarde ook moeten kunnen meegeven. (zie regels en de toelichting) | - | bma 1 | Aanpassing toelichting (regels komen te vervallen) | -
#212 | Eenheid volumieke massa vaste delen | Inpijn Blokpoel | volumieke massa vaste delen (attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen) | Eenheid staan in g/cm3; echter is afgesproken dat de eenheid Mg/m3 is. (verandert overigens niets aan de getallen) | - | bma 1 | Geen aanpassing | in de norm staat Mg/m3. Je meet echter grammen, dichterbij de meting en bij bodemkunde ook.
#213 | NPR | Inpijn Blokpoel | Analyseprocedure (waardelijst) | NPR2020 zal waarschijnlijk NPR 2021 worden aangezien er nog bijna niks is gedaan aan het tot stand komen van de NPR. | - | bma | Aanpassing waarde | NPR2021
#215 | CO2 als gebruikt medium (triaxiaal) | Inpijn Blokpoel | GebruiktMedium (waardelijst) | CO2 mist in het lijstje. CO2 wordt in de triaxiaalproef gebruikt om zand makkelijker te laten verzadigen | - | bma 2 | Geen aanpassing | Het gaat uiteindelijk om de B waarde en die leggen we al vast.
#216 | Stikstof als gebruikt medium (Bepaling volumieke massa vaste delen) | Inpijn Blokpoel | GebruiktMedium (waardelijst) | N2 (stikstof) mist in het lijstje. Stikstof wordt naast Helium in de gaspycknometer gebruikt. | - | bma 1 | Nieuwe waarde | -
#217 | zeer sterk kalkhoudend | Inpijn Blokpoel | Kalkgehalteklasse (waardelijst) | Indien er een 'Bepaling kalkgehalte' is uitgevoerd kan het resultaat ook 'Zeer sterk kalkhoudend of carbonaat' zijn (conform 14688-2). Deze waarde toevoegen. | - | bmb | Geen aanpassing | geen aanpassing. De BRO volgt de norm
#218 | Klasse-indeling organischestofgehalteklasse | Inpijn Blokpoel | Organischestofgehalteklasse (waardelijst) | Indien er een 'Bepaling organischstofgehalte'is uitgevoerd kan het resultaat "matig organisch" confrom 14688-2 niet verwerkt worden in de laagbeschrijving. Is dit wenselijk of deze klasse toch wellicht nog toevoegen? | - | bmb | Geen aanpassing | geen aanpassing. De BRO volgt de norm
#219 | Schrijffout in omschrijving waarde Stopcriterium | Inpijn Blokpoel | Stopcriterium (waardelijst) wordt StopcriteriumVeld en StopcriteriumLab | Typefout in de omschrijving beperkingTechnisch: "de bepekingen van het gebruikte apparaat" moet zijn "beperkingen van…." | - | geheel | Aanpassing omschrijving | -
#220 | verwijderd materiaal | Inpijn Blokpoel | VerwijderdMateriaal (waardelijst) | Suggestie: de waarde 'AntropogeenDiversen' o.i.d. toevoegen. Er is bijvoorbeeld wel eens een stukje plastic of touw aangetroffen. | - | bmb | Geen aanpassing | valt onder niet-stenig antropogeen materiaal en wordt standaard verwijderd indien aanwezig.
#221 | Protocol laboratoriumproeven voor grondonderzoek aan waterkeringen | Inpijn Blokpoel | Wandwrijvingscorrectiemethode (Waardelijst) | Protocol laboratoriumproeven voor grondonderzoek aan waterkeringen, 2019; het huidige protocol stamt uit 2016. Er was sprake van een nieuw protocol in 2019, maar dat is nog niet gepubliceerd. Het schijnt dat Deltares hier mee bezig is. | - | bma 2 | Aanpassing omschrijving | wordt vervangen door de NPR. Actuele versie van het protocol uit 2016.
#222 | plasticiteit in boormonsterbeschrijving | Inpijn Blokpoel | Boormonsterbeschrijving (deelonderzoek) | In de norm 14688-1 staat geschreven dat de plasticiteit beschreven dient te worden zoals in tabel A.1 is gespecificeerd. Deze bepaling komt nu niet terug in de BRO. | - | bmb | Geen aanpassing | Niet in NL annex en niet in tabel NA.2
#244 | Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte | Wiertsema | Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte (entiteit) | Heeft kardinaliteit [0..1]. Is het een expliciete keuze geweest om geen handvinproef en penetroproef op hetzelfde onderzocht interval te kunnen doen? Het zijn verschillende methoden waar dezelfde parameter uit bepaald kan worden. In principe is het mogelijk om binnen de minimale lengte van het interval hiervoor (5cm) beiden bepalingen uit te voeren (de 2 á 3 resultaten die nodig zijn tot de parameter te komen). Als het geen expliciete keuze is geweest om de kardinaliteit op [0..1] te zetten, zou dit wellicht op [0..2] gezet kunnen worden om beide methode op hetzelfed interval toe te staan. | - | bma 1 | Aanpassing kardinaliteit en toelichting, plus aanpassing definitie verticaal bepaald | Met de huidige methode waarbij de meting een aantal keer gedaan wordt (en een gemiddelde wordt genomen als waarde) en de maximale diameter passen ze niet samenin 1 onderzocht interval. Dan komen ze 'onder elkaar' en zijn het twee intervallen. De definitie van het attribuut verticaal bepaald is niet eenduidig en wordt beter gedefinieerd.
#245 | gebruikt medium (waterdoorlatendheid) | Wiertsema | gebruikt medium (attribuut van Waterdoorlatendheid) | Er wordt geen selectie gehanteerd welke waarden uit de codelijke MediumGebruikt toegstaan zijn. Houdt dit in dat in theorie een waterdoorlatendheid met een ingevuld medium 'helium' of 'butanol' gewoon gevalideerd kunnen worden? Ditzelfde geldt voor de verschillende voorkomens van BijzonderheidUitvoering en Stopcriterium. In de werkversie 0.99 waren de keuzes nog beperkt tot bijzonderheden die bij die bepaling horen, nu is deze beperking weg. Naar mijn idee levert dit een risico op waarbij ongerelateerde waarden gewoon gevalideerd kunnen worden. | - | bma 2 | Aanpassing toelichtingen | Zonder regels is het model flexibeler en kan de waardelijst makkelijker worden uitgebreid. Voor gebruikt medium is in toelichtingen opgenomen om welke (soort) waarden het gaat. Stopcriterium zijn de waarden voor het stoppen met boren en het stoppen met een bepaling uit elkaar getrokken Voor bijzonderheid materiaal en bijzonderheid uitvoering is geen aanwijzing in de toelichting opgenomen
#246 | maakmethode (waterdoorlatendheid) | Wiertsema | maakmethode (attribuut van Waterdoorlatendheid) | alleen kneden/samenstellenStrooienDroog zijn toegestaan. Dit levert een beperkte range van droge volumieke massa's op. Wanneer een waterdoorlatendheid bepaald moet worden bij proctordichtheid, zal de maakmethode bijvoorbeeld ook stampenProctor of samenstellenStampenDroog kunnen zijn. | - | bma 2 | Aanpassing omschrijvingen waardelijst en toelichting attribuut | -